Blind sample results for pH Field Measurements

|  |  | pH units |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample Identification | Measured Value | Actual Value | Difference |
| BpH-01-1 | 7.49 | 7.44 | 0.05 units |
| BpH-01-2 | 4.36 | 4.09 | 0.27 units |
| BpH-02-1 | 7.39 | 7.40 | 0.01 units |
| BpH-02-2 | 4.13 | 4.07 | 0.06 units |
| BpH-03-1 | 4.01 | 4.04 | 0.03 units |
| BpH-03-2 | 6.95 | 6.89 | 0.06 units |
| BpH-04-1 | 4.01 | 4.07 | 0.06 units |
| BpH-04-2 | 6.93 | 6.90 | 0.03 units |
| BpH-05-1 | 7.41 | 7.42 | 0.01 units |
| BpH-05-2 | 4.04 | 4.08 | 0.04 units |
| BpH-06-1 | 3.90 | 4.05 | 0.15 units |
| BpH-06-2 | 7.41 | 7.42 | 0.01units |
| BpH-07-1 | 3.91 | 4.02 | 0.11 units |
| BpH-07-2 | 7.40 | 7.44 | 0.04 units |
| BpH-08-1 | 7.44 | 7.36 | 0.08 units |
| BpH-08-2 | 3.97 | 3.97 | 0.00 units |
| BpH-09-1 | 7.47 | 7.42 | 0.05 units |
| BpH-09-2 | 3.92 | 4.10 | 0.18 units |
| BpH-10-1 | 7.36 | 7.40 | 0.04 units |
| BpH-10-2 | 4.02 | 4.11 | 0.09 units |
| BpH-11-1 | 7.33 | 7.36 | 0.03 units |
| BpH-11-2 | 3.98 | 4.02 | 0.04 units |
| BpH-12-1 | 6.70 | 6.72 | 0.02 units |
| BpH-12-2 | 3.99 | 4.05 | 0.06 units |