## Sheet1
Blind Sample Results for Tritium
| pCi/mL |  |  | Range | Range | Evaluation
|  |  |  | Lower | Upper
| Measured | Known | Ratio | Control Limit a | Control Limit a
| Value | Value
Sample Date
2004-01-20 | 4.09 +/-.49 | 4.106 | 1 | 2.8331 | 7.8835 | Acceptable
2004-02-27 | 3.54 +/-.42 | 3.089 | 1.15 | 2.1314 | 5.9309 | Acceptable
2004-03-09 | 4.05 +/-.49 | 4.303 | 0.94 | 2.9691 | 8.2618 | Acceptable
2004-04-14 | 4.20 +/-.50 | 4.378 | 0.96 | 3.0208 | 8.4058 | Acceptable
2004-06-14 | 2.51 +/-.30 | 3.045 | 0.82 | 2.101 | 5.8464 | Acceptable
2004-06-17 | 8.08 +/-.97 | 8.698 | 0.93 | 6.0016 | 16.7002 | Acceptable
2004-08-09 | 6.88 +/-.82 | 6.482 | 1.06 | 4.4726 | 12.4454 | Acceptable
2004-08-12 | 3.18 +/-.38 | 3.213 | 0.99 | 2.217 | 6.169 | Acceptable
2004-09-07 | 2.04 +/-.24 | 2.722 | 0.75 | 1.8782 | 5.2262 | Acceptable
2004-10-28 | 2.67 +/-.32 | 2.636 | 1.01 | 1.8188 | 5.0611 | Acceptable
|  | Avg. Ratio | 0.961
'a control limits are based on Department of Energy's Environmental Measurements Laboratory (EML) historical data for tritium