## Tritium Blind
| Measured | Known |  | Range | Range
Sample Date | Value (pCi/mL) | Value (pCi/mL) | Ratio | Lower Control Limit a | Upper Control Limit a | Evaluation
2005-07-01 | 3.21 +/-.38 | 3.332 | 0.963 | 2.3324 | 4.3316 | Acceptable
2005-07-01 | 4.84 +/-.58 | 5.756 | 0.84 | 4.0292 | 7.4828 | Acceptable
2005-07-01 | 2.98 +/-.36 | 3.386 | 0.88 | 2.3702 | 4.4018 | Acceptable
2005-07-01 | 5.03 +/-.60 | 5.495 | 0.92 | 3.8465 | 7.1435 | Acceptable
2005-07-15 | 2.41 +/-.29 | 2.62 | 0.92 | 1.834 | 3.406 | Acceptable
2005-08-15 | 4.58 +/-.50 | 5.322 | 0.86 | 3.7254 | 6.9186 | Acceptable
2005-11-09 | 2.72 +/-.33 | 2.521 | 1.08 | 1.7647 | 3.2773 | Acceptable
2005-11-09 | 4.14 +/-.53 | 3.927 | 1.05 | 2.7489 | 5.1051 | Acceptable
2005-11-15 | 3.93 +/-.47 | 4.011 | 0.98 | 2.8077 | 5.2143 | Acceptable
2005-11-15 | 3.16 +/-.38 | 3.649 | 0.87 | 2.5543 | 4.7437 | Acceptable
2005-11-15 | 3.70 +/-.44 | 3.679 | 1.01 | 2.5753 | 4.7827 | Acceptable
2005-11-15 | 4.26 +/-.51 | 4.832 | 0.88 | 3.3824 | 6.2816 | Acceptable
|  | Avg. Ratio | 0.93775
a: control limits are based on Department of Energy's Mixed Analyte Performance Evaluation Program historical data for tritium