## Summary
Blind Sample Results for Tritium
[5 empty] | Range | Range | Evaluation
[5 empty] | Lower | Upper
| Measured | Measurement | Known | Ratio | Control Limit a | Control Limit a
| Value | Uncertainty | Value |  | (pCi/mL) | (pCi/mL)
| (pCi/mL) | (pCi/mL) | (pCi/mL)
Sample Date
2006-05-03 | 3.043 | ± 0.36 | 3.2672 | 0.93139 | 2.287 | 4.2473 | Acceptable
2006-05-03 | 5.084 | ± 0.61 | 4.6392 | 1.0959 | 3.2475 | 6.031 | Acceptable
2006-05-12 | 5.082 | ± 0.61 | 5.1636 | 0.98419 | 3.6145 | 6.7127 | Acceptable
2006-05-12 | 5.239 | ± 0.63 | 5.6478 | 0.92762 | 3.9535 | 7.3422 | Acceptable
2006-08-04 | 6.042 | ± 0.72 | 6.2691 | 0.96377 | 4.3884 | 8.1498 | Acceptable
2006-08-04 | 1.664 | ± 0.20 | 2.2232 | 0.74848 | 1.5562 | 2.8901 | Acceptable
2006-08-17 | 4.241 | ± 0.51 | 4.7387 | 0.89497 | 3.3171 | 6.1603 | Acceptable
2006-08-17 | 6.12 | ± 0.73 | 6.4965 | 0.94205 | 4.5475 | 8.4454 | Acceptable
|  |  | Avg. Ratio | 0.93604
a control limits are based on Department of Energy's Mixed Analyte Performance Evaluation Program limits for acceptability (±30%)