## 2007 pH Blinds
Blind Sample Results for pH Field Measurements
pH units
Sample Identification | Actual Value | Measured Value | Difference
BpH-01-1 | 7.32 | 7.45 | 0.13 units
BpH-01-2 | 4 | 4.11 | 0.11 units
BpH-02-1 | 6.85 | 6.82 | 0.03 units
BpH-02-2 | 7.42 | 7.32 | 0.10 units
BpH-02-3 | 6.88 | 6.8 | 0.08 units
BpH-02-4 | 6.83 | 6.75 | 0.08 units
BpH-03-1 | 7.13 | 7.39 | 0.26 units
BpH-03-2 | 3.82 | 4 | 0.18 units
BpH-04-1 | 7.3 | 7.34 | 0.03 units
BpH-04-2 | 3.98 | 4.01 | 0.03 units
BpH-05-1 | 3.98 | 4.09 | 0.11 units
BpH-05-2 | 6.82 | 6.87 | 0.05 units
BpH-06-1 | 7 | 6.8 | 0.20 units
BpH-06-2 | 7.38 | 7.28 | 0.10 units
BpH-07-1 | 7 | 6.86 | 0.14 units
BpH-07-2 | 3.95 | 4.05 | 0.10 units
BpH-08-1 | 4.4 | 4.32 | 0.08 units
BpH-08-2 | 7.38 | 7.27 | 0.11 units
BpH-09-1 | 7.37 | 7.28 | 0.09 units
BpH-09-2 | 4.12 | 4.18 | 0.06 units
BpH-10-1 | 4.03 | 4.29 | 0.26 units
BpH-10-2 | 6.89 | 6.88 | 0.01 units
BpH-11-1 | 7.29 | 7.2 | 0.09 units
BpH-11-2 | 4.3 | 3.86 | 0.44 units*
BpH-12-1 | 7.1 | 7.25 | 0.15 units
BpH-12-2 | 3.96 | 4.15 | 0.19 units
* Value exceeded acceptance criteria of + / - 0.4 pH units