## Summary
Blind Sample Results For pH Field Measurements
Sample Identification | Measured Value pH Units | Actual Value pH Units | Difference *
BpH0101 | 4 | 4.25 | 0.25
BpH0102 | 7.3 | 7.49 | 0.19
BpH0201 | 4 | 4.12 | 0.12
BpH0202 | 6.9 | 7 | 0.1
BpH0301 | 7.41 | 7.49 | 0.08
BpH0302 | 3.97 | 4.02 | 0.05
BpH0401 | 4.04 | 4.02 | 0.02
BpH0402 | 7.4 | 7.38 | 0.02
BpH0501 | 7.3 | 7.44 | 0.14
BpH0502 | 4 | 4.16 | 0.16
BpH0601 | 4.02 | 4.17 | 0.15
BpH0602 | 6.92 | 6.86 | 0.03
BpH0701 | 3.9 | 4.04 | 0.14
BpH0702 | 7.4 | 7.36 | 0.04
BpH0801 | 7.38 | 7.38 | 0
BpH0802 | 4.02 | 4.11 | 0.09
BpH0901 | 4.01 | 4.03 | 0.02
BpH0902 | 6.84 | 6.84 | 0
BpH1001 | 3.99 | 4.06 | 0.07
BpH1002 | 7.35 | 7.33 | 0.02
BpH1101 | 7.43 | 7.36 | 0.07
BpH1102 | 4 | 4.16 | 0.16
BpH1201 | 6.84 | 6.91 | 0.07
BpH1202 | 3.92 | 4.13 | 0.21
Acceptance criteria of + / - 0.4 pH units