## pH
Blind Sample Results for pH Field Measurements
Sample Identification | Measured Value pH Units | Actual Value pH Units | Difference *
BpH-09-01-01 | 3.91 | 4.05 | 0.14
BpH-09-01-02 | 6.87 | 6.8 | 0.07
BpH-09-02-01 | 3.8 | 4.02 | 0.22
BpH-09-02-02 | 7.2 | 7.42 | 0.22
BpH-09-03-01 | 4.02 | 3.97 | 0.05
BpH-09-03-02 | 7.36 | 7.28 | 0.08
BpH-09-04-01 | 6.88 | 6.86 | 0.02
BpH-09-04-02 | 3.95 | 4 | 0.05
BpH-09-05-01 | 7.33 | 7.38 | 0.05
BpH-09-05-02 | 4.16 | 4.05 | 0.11
BpH-09-06-01 | 4.06 | 4.13 | 0.07
BpH-09-06-02 | 7.33 | 7.44 | 0.11
BpH-09-07-01 | 7.38 | 7.44 | 0.06
BpH-09-07-02 | 4 | 4.01 | 0.01
BpH-09-08-01 | 7.32 | 7.38 | 0.06
BpH-09-08-02 | 4.15 | 4.17 | 0.02
BpH-09-09-01 | 7.38 | 7.39 | 0.01
BpH-09-09-02 | 4 | 4.08 | 0.08
BpH-09-10-01 | 3.98 | 4.02 | 0.04
BpH-09-10-02 | 7.35 | 7.32 | 0.03
BpH-09-11-01 | 7.29 | 7.28 | 0.01
BpH-09-11-02 | 4.02 | 4.02 | 0
BpH-09-12-01 | 7.35 | 7.38 | 0.03
BpH-09-12-02 | 3.8 | 4.04 | 0.24
* Acceptance criteria of + / - 0.4 pH units