## pH
Data Table 8-1, Blind Sample Results for pH Field Measurements
pH Units
Sample Identification | Measured Value | Actual Value | Difference
BpH-01-01 | 3.91 | 4.11 | 0.2
BpH-01-02 | 7.22 | 7.3 | 0.08
BpH-02-01 | 7.2 | 7.34 | 0.14
BpH-02-02 | 6.85 | 6.83 | 0.02
BpH-03-01 | 4.11 | 4.08 | 0.03
BpH-03-02 | 6.7 | 6.86 | 0.16
BpH-04-01 | 4.04 | 4.17 | 0.13
BpH-04-02 | 7.3 | 7.39 | 0.09
BpH-05-01 | 3.96 | 4.04 | 0.08
BpH-05-02 | 6.8 | 6.78 | 0.02
BpH-06-01 | 7.25 | 7.42 | 0.17
BpH-06-02 | 4.1 | 4.13 | 0.03
BpH-07-01 | 7.41 | 7.44 | 0.03
BpH-07-02 | 4 | 4.03 | 0.03
BpH-08-01 | 7.5 | 7.26 | 0.24
BpH-08-02 | 4.06 | 4.18 | 0.12
BpH-09-01 | 4.07 | 4.09 | 0.02
BpH-09-02 | 7.29 | 7.34 | 0.05
BpH-10-01 | 4.01 | 4.06 | 0.05
BpH-10-02 | 7.43 | 7.43 | 0
BpH-11-01 | 3.96 | 4 | 0.04
BpH-11-02 | 7.08 | 6.81 | 0.27
BpH-12-01 | 3.97 | 4.15 | 0.18
BpH-12-02 | 6.85 | 6.84 | 0.01