## pH
Data Table 8-1, Blind Sample Results for pH Field Measurements
pH Units
Sample Identification | Measured Value | Actual Value | Relative % Difference
BpH-01-01 | 7.39 | 7.39 | 0%
BpH-01-02 | 4 | 4.07 | 1.735%
BpH-02-01 | 4.11 | 4.07 | 0.978%
BpH-02-02 | 7.39 | 7.4 | 0.1352%
BpH-03-01 | 4.03 | 3.99 | 0.9975%
BpH-03-02 | 6.79 | 6.87 | 1.171%
BpH-04-01 | 3.93 | 3.98 | 1.264%
BpH-04-02 | 7.21 | 7.41 | 2.736%
BpH-05-01 | 7.05 | 7.05 | 0%
BpH-05-02 | 4.15 | 4 | 3.681%
BpH-06-01 | 3.85 | 3.99 | 3.571%
BpH-06-02 | 7.3 | 7.41 | 1.496%
BpH-07-01 | 3.82 | 3.94 | 3.093%
BpH-07-02 | 7.3 | 7.36 | 0.8186%
BpH-08-01 | 4.01 | 4.01 | 0%
BpH-08-02 | 7.33 | 7.32 | 0.1365%
BpH-09-01 | 3.92 | 4 | 2.02%
BpH-09-02 | 7.3 | 7.4 | 1.361%
BpH-10-01 | 4.04 | 3.96 | 2%
BpH-10-02 | 7.42 | 7.35 | 0.9479%
BpH-11-01 | 3.89 | 4.01 | 3.038%
BpH-11-02 | 7.59 | 7.36 | 3.077%
BpH-12-01 | 3.98 | 4.03 | 1.248%
BpH-12-02 | 7.33 | 7.4 | 0.9504%