## pH
Data Table 8-1, Blind Sample Results for pH Field Measurements
| pH Units |  |  | Difference < 0.4 SU?
Sample Identification | Measured Value | Actual Value | Difference
BpH-130102 | 3.96 | 4 | 0.04 | Yes
BpH-130103 | 6.79 | 6.86 | 0.07 | Yes
BpH-130201 | 4.03 | 4 | 0.03 | Yes
BpH-130202 | 6.84 | 6.8 | 0.04 | Yes
BpH-130301 | 4.02 | 4 | 0.02 | Yes
BpH-130302 | 6.67 | 6.84 | 0.17 | Yes
BpH-130401 | 4.02 | 4 | 0.02 | Yes
BpH-130402 | 6.9 | 6.87 | 0.03 | Yes
BpH-130501 | 4.1 | 3.94 | 0.16 | Yes
BpH-130502 | 6.92 | 6.83 | 0.09 | Yes
BpH-130601 | 4.16 | 3.98 | 0.18 | Yes
BpH-130602 | 6.97 | 6.86 | 0.11 | Yes
BpH-130701 | 4.05 | 4.06 | 0.01 | Yes
BpH-130702 | 7.3 | 7.38 | 0.08 | Yes
BpH-130802* | 4 | 4.05 | 0.05 | Yes
BpH-130803* | 7.2 | 7.38 | 0.18 | Yes
BpH-130802* | 4.04 | 4.08 | 0.04 | Yes
BpH-130803* | 7.27 | 7.47 | 0.2 | Yes
BpH-131001* | 4.12 | 4.06 | 0.06 | Yes
BpH-131002* | 7.3 | 7.37 | 0.07 | Yes
BpH-131001* | 4.05 | 4 | 0.05 | Yes
BpH-131002* | 7.41 | 7.34 | 0.07 | Yes
BpH-131201 | 4 | 4.11 | 0.11 | Yes
BpH-131202 | 7.34 | 7.37 | 0.03 | Yes
* The sample identification indicates the blind solution used. Blind solutions can be used up to 30 days after preparation; therefore the sample identifications are the same.