## Sheet1
Blind Sample Results for Tritium
| pCi/mL |  |  | Range | Range | Evaluation
|  |  |  | Lower | Upper
| Measured | Known | Ratio | Control Limit a | Control Limit a
| Value | Value
Sample Date
2003-01-28 | 2.48 +/-.55 | 2.2102 | 1.1221 | 1.5251 | 4.2436 | Acceptable
2003-02-19 | 7.66 +/-.74 | 7.9729 | 0.96076 | 5.5013 | 15.3079 | Acceptable
2003-03-20 | 5.52 +/-.26 | 6.1455 | 0.89821 | 4.2404 | 11.7994 | Acceptable
2003-05-05 | 3.26 +/-.67 | 4.1243 | 0.79044 | 2.8458 | 7.9186 | Acceptable
2003-05-12 | 1.87 +/-.55 | 1.4899 | 1.2551 | 1.028 | 2.8606 | Acceptable
2003-09-17 | 5.52 +/-.69 | 5.4558 | 1.0118 | 3.7645 | 10.4752 | Acceptable
2003-09-22 | 4.15 +/-.65 | 4.642 | 0.89401 | 3.203 | 8.9126 | Acceptable
2003-10-10 | 4.36 +/-.66 | 4.5729 | 0.95344 | 3.1553 | 8.78 | Acceptable
2003-12-10 | 4.93 +/-.66 | 5.0441 | 0.97738 | 3.4804 | 9.6847 | Acceptable
2003-12-10 | 6.01 +/-.71 | 6.0324 | 1 | 4.1624 | 11.5823 | Acceptable
2003-12-10 | 2.15 +/-.56 | 2.0003 | 1.0748 | 1.3802 | 3.8406 | Acceptable
2003-12-10 | 2.72 +/-.62 | 3.5707 | 0.76175 | 2.4638 | 6.8558 | Acceptable
'a control limits are based on Department of Energy's Environmental Measurements Laboratory (EML) historical data for tritium